## 第１号様式（課名、時期、方法、種別、期間順） (掲載用)
| 8 | 年度 公共工事発注予定表
担当課名 | 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの工期 | 入札方法
上下水道経営課 | 1 | 小学校緊急遮断弁修繕 | 春見町外１町 | 応急給水設備修繕 | 水 道 | ６月 | ７か月 | 指名
水道工務課 | 2 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その１） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～150 L=730ｍ | 水 道 | ４月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 3 | 上水道配水管布設工事（六軒屋町外１町） | 六軒屋町外１町 | φ400 L=500ｍ | 水 道 | ４月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 4 | 上水道配水管布設替工事（細木町） | 細木町 | φ50 L=1,055m 詳細設計業務 | 水 道 | ４月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 5 | 上水道配水管布設替工事（森山田町） | 森山田町 | φ50 L=1,075m 詳細設計業務 | 水 道 | ４月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 6 | 神屋中配水場配水池改修工事 | 神屋町 | 配水池内面塗装、場内配管 一式 | 水 道 | ４月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 7 | 上水道配水管布設替工事（上条町その１） | 上条町 | φ50～75 L= 780ｍ | 水 道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 8 | 上水道配水管布設替工事（上条町その２） | 上条町 | φ50～150 L=695ｍ | 水 道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 9 | 上水道配水管布設替工事（上条町その３） | 上条町 | φ50～75 L=780m | 水 道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 10 | 受水槽緊急遮断設備設置工事 | 熊野町 | 緊急遮断設備 １箇所 | 管 工 | ４月 | ４か月 | 指名
水道工務課 | 11 | 上水道配水管布設替工事（高蔵寺町） | 高蔵寺町 | φ50～75 L=905m | 水 道 | ５月 | ８か月 | 一般
水道工務課 | 12 | 上水道配水管布設替工事（八事町） | 八事町 | φ50 L=165m | 水 道 | ６月 | ４か月 | 一般
水道工務課 | 13 | 上水道配水管布設替工事（神屋町） | 神屋町 | φ50～200 L=465m | 水 道 | ６月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 14 | 上水道配水管布設工事（大手田酉町） | 大手田酉町 | φ400～600 L=340ｍ | 水 道 | ７月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 15 | 上水道西部第一土地区画整理事業地内配水管布設工事（その１） | 西部第一土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=995ｍ | 水 道 | ７月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 16 | 上水道配水管布設替工事（牛山町） | 牛山町 | φ50 L=180ｍ | 水 道 | ８月 | ４か月 | 一般
水道工務課 | 17 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その２） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～150 L=1,980ｍ | 水 道 | ８月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 18 | 県水受水ポンプ場更新工事（電気・計装） | 桃山町 | 受変電設備、計装設備 一式 | 電 気 | ９月 | １年10か月 | 一般
水道工務課 | 19 | 県水受水ポンプ場更新工事（機械） | 桃山町 | 送水ポンプ整備、場内配管 一式 | 機 械 | ９月 | １年10か月 | 一般
水道工務課 | 20 | 上水道西部第二土地区画整理事業地内配水管布設工事 | 西部第二土地区画整理事業地内 | φ50～100 L=520ｍ | 水 道 | ９月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 21 | 上水道配水管布設工事（新開町） | 新開町 | φ150 L=280ｍ | 水 道 | ９月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 22 | 上水道配水管布設替工事（藤山台外１町） | 藤山台外１町 | φ75～200 L=230m | 水 道 | ９月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 23 | 上水道西部第一土地区画整理事業地内配水管布設工事（その２） | 西部第一土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=1,170ｍ | 水 道 | ９月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 24 | 上水道配水管水管橋架設替工事（出川町） | 出川町 | φ150 L=70m | 水 道 | 10月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 25 | 上水道水管橋防食保護修繕 | 東神明町外19町 | φ50～φ500 22橋 | 塗 装 | 11月 | ４か月 | 一般
配水管理事務所 | 26 | 町屋送水場№1次亜貯留槽修繕 | 町屋町 | 次亜貯留槽の取替・整備 | 機 械 | ４月 | ７か月 | 一般
配水管理事務所 | 27 | 上水道施設水源しゅんせつ修繕 | 町屋町外２町 | 深井戸しゅんせつ（３水源分） | さく井 | ４月 | ９か月 | 一般
配水管理事務所 | 28 | 上水道施設電気・計装設備修繕 | 西山町外10町 | 電気・計装・監視設備の整備 | 電 気 | ５月 | ９か月 | 一般
配水管理事務所 | 29 | 町屋送水場及び知多配水場水処理機械設備修繕 | 町屋町外１町 | 浄水施設水処理機械設備の整備 | 機 械 | ５月 | ９か月 | 一般
配水管理事務所 | 30 | 上水道施設薬品注入設備修繕 | 町屋町外２町 | 薬品注入設備の整備 | 機 械 | ６月 | ８か月 | 一般
配水管理事務所 | 31 | 上水道施設減圧弁分解整備修繕 | 玉野台 | 減圧弁の整備 | 水 道 | ６月 | ７か月 | 指名
配水管理事務所 | 32 | 上水道施設配水池落雷対策工事 | 高森台 | 水道施設配水池屋上に落雷防止のための防雷器を設置 | 電 気 | ７月 | ７か月 | 指名
配水管理事務所 | 33 | 町屋・知多水源導水管更生修繕 | 大手町外１町 | 導水管内の洗浄（２水源分） | 水 道 | ７月 | ５か月 | 指名
配水管理事務所 | 34 | 上水道施設ろ過池ろ材再生修繕 | 町屋町外１町 | 浄水施設急速ろ過池のろ材再生（２池分） | 水 道 | ７月 | ７か月 | 指名
下水建設課 | 35 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その１） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 36 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その２） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 37 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その３） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 38 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その４） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 39 | 生棚川第１雨水幹線〔第１工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □1500×1500、φ300 L=107ｍ | 土 木 | ４月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 40 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第１工区〕築造工事 | 西部第二土地区画整理事業 | □1000×800、φ800～400 L=332ｍ | 土 木 | ４月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 41 | 上条地区管渠〔第１工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝677ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 42 | 上条地区管渠〔第２工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝716ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 43 | 上条地区管渠〔第３工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝824ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 44 | 上条地区管渠〔第４工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝733ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 45 | 上条地区管渠〔第５工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝730ｍ □700×500 L＝32ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 46 | 上条地区管渠〔第６工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝180ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 47 | 岩野川雨水１号幹線築造工事 | 大手町 | □3800×2400 L＝26ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 48 | マンホール蓋取替等工事（単価契約） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替 マンホール蓋高調整 | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 49 | 管渠施設内面補修修繕（単価契約） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | 管渠施設内面補修 | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 50 | 大手調整池監視制御設備改築工事 | 大手町 | 監視制御設備改築 | 電 気 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 51 | 宗法調整池設備工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 排水ポンプ設置 ２台 スクリーン ８基 | 機 械 | ４月 | ９か月 | 一般
下水建設課 | 52 | 上条マンホールポンプ設置工事 | 上条町 | マンホールポンプ設置 １箇所 | 機 械 | ４月 | 10か月 | 一般
下水建設課 | 53 | 南部汚水22号幹線〔第２工区〕工事/委託 | 下条町外４町 | 下水道管布設 | 土 木 | ４月 | ４年11か月 | プロポ
下水建設課 | 54 | 高蔵寺汚水14号幹線外２路線更生工事 | 高蔵寺町外４町 | 管きょ更生工 既設管径250～900mm L=429m | 土 木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 55 | 高蔵寺汚水16号幹線外24路線更生工事 | 石尾台外１町 | 管きょ更生工 既設管径250～300mm L=724m | 土 木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 56 | 勝川雨水5号幹線更生工事 | 追進町 | 管きょ更生工 既設管径□1500×1500～2000 L=100m | 土 木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 57 | 汚水人孔耐震補強工事（その１） | 鳥居松町外2町 | 汚水人孔耐震補強 １０箇所 | 土 木 | ６月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 58 | 汚水人孔耐震補強工事（その２） | 杁ヶ島町外１町 | 汚水人孔耐震補強 １３箇所 | 土 木 | ６月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 59 | マンホールトイレシステム整備工事（知多公民館） | 知多町 | マンホールトイレ ４基 | 土 木 | ７月 | ５か月 | 一般
下水建設課 | 60 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その５） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 61 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その６） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 62 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その７） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 63 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その８） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 64 | 生棚川第１雨水幹線〔第２工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □2000×2000、1800×1800、1700×1700 L=127ｍ | 土 木 | ７月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 65 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第２工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □1500×1500、φ800～300 L=279ｍ | 土 木 | ７月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 66 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第３工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | φ1200、900 L=335ｍ | 土 木 | ７月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 67 | 宮調整池設備工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 排水ポンプ設置 ２台 スクリーン ８基 | 機 械 | 10月 | １年 | 一般
下水建設課 | 68 | 下屋敷調整池設備工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 排水ポンプ設置 ２台 スクリーン ８基 | 機 械 | 12月 | ９か月 | 一般
南部浄化センター | 69 | 高蔵寺処理区外マンホールポンプ監視装置改築工事 | 気噴町外６町 | マンホールポンプ監視装置の機能増設 | 電 気 | ４月 | ６か月 | 一般
南部浄化センター | 70 | 沈砂池機械棟外１棟直流電源装置修繕 | 松河戸町 | 直流電源装置の整備 | 電 気 | ５月 | ８か月 | 指名
勝西浄化センター | 71 | 勝西浄化センターNo.1、2送風機修繕 | 御幸町地内 | 送風機制御機器の工場整備 | 機 械 | ４月 | 10か月 | 一般
勝西浄化センター | 72 | 勝西浄化センター 第１プラント沈砂・しさ設備修繕 | 御幸町地内 | 沈砂・しさ設備の整備 | 機 械 | ６月 | ８か月 | 一般
勝西浄化センター | 73 | 勝西浄化センター 第１プラント着水井流入ゲート修繕 | 御幸町地内 | ゲート駆動部等整備 | 機 械 | ６月 | ９か月 | 指名
勝西浄化センター | 74 | 勝西浄化センター第２プラント 沈砂池ポンプ棟脱臭設備修繕 | 御幸町地内 | 脱臭設備の整備 | 機 械 | ７月 | ７か月 | 指名
勝西浄化センター | 75 | 勝西浄化センター第１プラント ２号最終沈殿池汚泥掻寄機修繕 | 御幸町地内 | 汚泥掻寄設備の整備 | 機 械 | 10月 | ４か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 76 | 汚泥濃縮設備修繕 | 気噴町地内 | 重力濃縮汚泥移送ポンプ、遠心濃縮棟汚泥貯留槽撹拌機の消耗部品交換 | 機 械 | ６月 | ３か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 77 | 3号汚泥脱水機修繕 | 気噴町地内 | ３号汚泥脱水機の消耗部品交換 | 機 械 | ７月 | ５か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 78 | 場内第1ポンプ場破砕機修繕 | 気噴町地内 | 場内第1ポンプ場破砕機の消耗部品交換 | 機 械 | ８月 | ３か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 79 | No.1,No.2池終沈汚泥掻寄機修繕 | 気噴町地内 | 最終沈殿池No.1,No.2池掻寄機の消耗部品交換 | 機 械 | ９月 | ３か月 | 一般
Note on C56: 水谷 康成: 経営課（計画担当）と契約管理課で調整済みの記載内容

## 第１号様式 (時期、方法、種別、期間、課名順) (掲載用)
| 8 | 年度 公共工事発注予定表
担当課名 | 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの工期 | 入札方法
下水建設課 | 1 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その１） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 2 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その２） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 3 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その３） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 4 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その４） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 5 | 生棚川第１雨水幹線〔第１工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □1500×1500、φ300 L=107ｍ | 土 木 | ４月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 6 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第１工区〕築造工事 | 西部第二土地区画整理事業 | □1000×800、φ800～400 L=332ｍ | 土 木 | ４月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 7 | 上条地区管渠〔第１工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝677ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 8 | 上条地区管渠〔第２工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝716ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 9 | 上条地区管渠〔第３工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝824ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 10 | 上条地区管渠〔第４工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝733ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 11 | 上条地区管渠〔第５工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝730ｍ □700×500 L＝32ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 12 | 上条地区管渠〔第６工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝180ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 13 | 岩野川雨水１号幹線築造工事 | 大手町 | □3800×2400 L＝26ｍ | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 14 | マンホール蓋取替等工事（単価契約） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替 マンホール蓋高調整 | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 15 | 管渠施設内面補修修繕（単価契約） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | 管渠施設内面補修 | 土 木 | ４月 | 11か月 | 一般
南部浄化センター | 16 | 高蔵寺処理区外マンホールポンプ監視装置改築工事 | 気噴町外６町 | マンホールポンプ監視装置の機能増設 | 電 気 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 17 | 大手調整池監視制御設備改築工事 | 大手町 | 監視制御設備改築 | 電 気 | ４月 | 11か月 | 一般
配水管理事務所 | 18 | 町屋送水場№1次亜貯留槽修繕 | 町屋町 | 次亜貯留槽の取替・整備 | 機 械 | ４月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 19 | 宗法調整池設備工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 排水ポンプ設置 ２台 スクリーン ８基 | 機 械 | ４月 | ９か月 | 一般
下水建設課 | 20 | 上条マンホールポンプ設置工事 | 上条町 | マンホールポンプ設置 １箇所 | 機 械 | ４月 | 10か月 | 一般
勝西浄化センター | 21 | 勝西浄化センターNo.1、2送風機修繕 | 御幸町地内 | 送風機制御機器の工場整備 | 機 械 | ４月 | 10か月 | 一般
配水管理事務所 | 22 | 上水道施設水源しゅんせつ修繕 | 町屋町外２町 | 深井戸しゅんせつ（３水源分） | さく井 | ４月 | ９か月 | 一般
水道工務課 | 23 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その１） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～150 L=730ｍ | 水 道 | ４月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 24 | 上水道配水管布設工事（六軒屋町外１町） | 六軒屋町外１町 | φ400 L=500ｍ | 水 道 | ４月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 25 | 上水道配水管布設替工事（細木町） | 細木町 | φ50 L=1,055m 詳細設計業務 | 水 道 | ４月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 26 | 上水道配水管布設替工事（森山田町） | 森山田町 | φ50 L=1,075m 詳細設計業務 | 水 道 | ４月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 27 | 神屋中配水場配水池改修工事 | 神屋町 | 配水池内面塗装、場内配管 一式 | 水 道 | ４月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 28 | 上水道配水管布設替工事（上条町その１） | 上条町 | φ50～75 L= 780ｍ | 水 道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 29 | 上水道配水管布設替工事（上条町その２） | 上条町 | φ50～150 L=695ｍ | 水 道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 30 | 上水道配水管布設替工事（上条町その３） | 上条町 | φ50～75 L=780m | 水 道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 31 | 受水槽緊急遮断設備設置工事 | 熊野町 | 緊急遮断設備 １箇所 | 管 工 | ４月 | ４か月 | 指名
下水建設課 | 32 | 南部汚水22号幹線〔第２工区〕工事/委託 | 下条町外４町 | 下水道管布設 | 土 木 | ４月 | ４年11か月 | プロポ
配水管理事務所 | 33 | 上水道施設電気・計装設備修繕 | 西山町外10町 | 電気・計装・監視設備の整備 | 電 気 | ５月 | ９か月 | 一般
配水管理事務所 | 34 | 町屋送水場及び知多配水場水処理機械設備修繕 | 町屋町外１町 | 浄水施設水処理機械設備の整備 | 機 械 | ５月 | ９か月 | 一般
水道工務課 | 35 | 上水道配水管布設替工事（高蔵寺町） | 高蔵寺町 | φ50～75 L=905m | 水 道 | ５月 | ８か月 | 一般
南部浄化センター | 36 | 沈砂池機械棟外１棟直流電源装置修繕 | 松河戸町 | 直流電源装置の整備 | 電 気 | ５月 | ８か月 | 指名
下水建設課 | 37 | 高蔵寺汚水14号幹線外２路線更生工事 | 高蔵寺町外４町 | 管きょ更生工 既設管径250～900mm L=429m | 土 木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 38 | 高蔵寺汚水16号幹線外24路線更生工事 | 石尾台外１町 | 管きょ更生工 既設管径250～300mm L=724m | 土 木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 39 | 勝川雨水5号幹線更生工事 | 追進町 | 管きょ更生工 既設管径□1500×1500～2000 L=100m | 土 木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 40 | 汚水人孔耐震補強工事（その１） | 鳥居松町外2町 | 汚水人孔耐震補強 １０箇所 | 土 木 | ６月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 41 | 汚水人孔耐震補強工事（その２） | 杁ヶ島町外１町 | 汚水人孔耐震補強 １３箇所 | 土 木 | ６月 | ８か月 | 一般
配水管理事務所 | 42 | 上水道施設薬品注入設備修繕 | 町屋町外２町 | 薬品注入設備の整備 | 機 械 | ６月 | ８か月 | 一般
勝西浄化センター | 43 | 勝西浄化センター 第１プラント沈砂・しさ設備修繕 | 御幸町地内 | 沈砂・しさ設備の整備 | 機 械 | ６月 | ８か月 | 一般
水道工務課 | 44 | 上水道配水管布設替工事（八事町） | 八事町 | φ50 L=165m | 水 道 | ６月 | ４か月 | 一般
水道工務課 | 45 | 上水道配水管布設替工事（神屋町） | 神屋町 | φ50～200 L=465m | 水 道 | ６月 | ６か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 46 | 汚泥濃縮設備修繕 | 気噴町地内 | 重力濃縮汚泥移送ポンプ、遠心濃縮棟汚泥貯留槽撹拌機の消耗部品交換 | 機 械 | ６月 | ３か月 | 指名
勝西浄化センター | 47 | 勝西浄化センター 第１プラント着水井流入ゲート修繕 | 御幸町地内 | ゲート駆動部等整備 | 機 械 | ６月 | ９か月 | 指名
上下水道経営課 | 48 | 小学校緊急遮断弁修繕 | 春見町外１町 | 応急給水設備修繕 | 水 道 | ６月 | ７か月 | 指名
配水管理事務所 | 49 | 上水道施設減圧弁分解整備修繕 | 玉野台 | 減圧弁の整備 | 水 道 | ６月 | ７か月 | 指名
下水建設課 | 50 | マンホールトイレシステム整備工事（知多公民館） | 知多町 | マンホールトイレ ４基 | 土 木 | ７月 | ５か月 | 一般
下水建設課 | 51 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その５） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 52 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その６） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 53 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その７） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 54 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その８） | 春日井市公共下水道供用開始区域内 | マンホール蓋取替工 130箇所 | 土 木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 55 | 生棚川第１雨水幹線〔第２工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □2000×2000、1800×1800、1700×1700 L=127ｍ | 土 木 | ７月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 56 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第２工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □1500×1500、φ800～300 L=279ｍ | 土 木 | ７月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 57 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第３工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | φ1200、900 L=335ｍ | 土 木 | ７月 | ８か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 58 | 3号汚泥脱水機修繕 | 気噴町地内 | ３号汚泥脱水機の消耗部品交換 | 機 械 | ７月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 59 | 上水道配水管布設工事（大手田酉町） | 大手田酉町 | φ400～600 L=340ｍ | 水 道 | ７月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 60 | 上水道西部第一土地区画整理事業地内配水管布設工事（その１） | 西部第一土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=995ｍ | 水 道 | ７月 | ７か月 | 一般
配水管理事務所 | 61 | 上水道施設配水池落雷対策工事 | 高森台 | 水道施設配水池屋上に落雷防止のための防雷器を設置 | 電 気 | ７月 | ７か月 | 指名
勝西浄化センター | 62 | 勝西浄化センター第２プラント 沈砂池ポンプ棟脱臭設備修繕 | 御幸町地内 | 脱臭設備の整備 | 機 械 | ７月 | ７か月 | 指名
配水管理事務所 | 63 | 町屋・知多水源導水管更生修繕 | 大手町外１町 | 導水管内の洗浄（２水源分） | 水 道 | ７月 | ５か月 | 指名
配水管理事務所 | 64 | 上水道施設ろ過池ろ材再生修繕 | 町屋町外１町 | 浄水施設急速ろ過池のろ材再生（２池分） | 水 道 | ７月 | ７か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 65 | 場内第1ポンプ場破砕機修繕 | 気噴町地内 | 場内第1ポンプ場破砕機の消耗部品交換 | 機 械 | ８月 | ３か月 | 一般
水道工務課 | 66 | 上水道配水管布設替工事（牛山町） | 牛山町 | φ50 L=180ｍ | 水 道 | ８月 | ４か月 | 一般
水道工務課 | 67 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その２） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～150 L=1,980ｍ | 水 道 | ８月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 68 | 県水受水ポンプ場更新工事（電気・計装） | 桃山町 | 受変電設備、計装設備 一式 | 電 気 | ９月 | １年10か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 69 | No.1,No.2池終沈汚泥掻寄機修繕 | 気噴町地内 | 最終沈殿池No.1,No.2池掻寄機の消耗部品交換 | 機 械 | ９月 | ３か月 | 一般
水道工務課 | 70 | 県水受水ポンプ場更新工事（機械） | 桃山町 | 送水ポンプ整備、場内配管 一式 | 機 械 | ９月 | １年10か月 | 一般
水道工務課 | 71 | 上水道西部第二土地区画整理事業地内配水管布設工事 | 西部第二土地区画整理事業地内 | φ50～100 L=520ｍ | 水 道 | ９月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 72 | 上水道配水管布設工事（新開町） | 新開町 | φ150 L=280ｍ | 水 道 | ９月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 73 | 上水道配水管布設替工事（藤山台外１町） | 藤山台外１町 | φ75～200 L=230m | 水 道 | ９月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 74 | 上水道西部第一土地区画整理事業地内配水管布設工事（その２） | 西部第一土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=1,170ｍ | 水 道 | ９月 | ６か月 | 一般
勝西浄化センター | 75 | 勝西浄化センター第１プラント ２号最終沈殿池汚泥掻寄機修繕 | 御幸町地内 | 汚泥掻寄設備の整備 | 機 械 | 10月 | ４か月 | 一般
下水建設課 | 76 | 宮調整池設備工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 排水ポンプ設置 ２台 スクリーン ８基 | 機 械 | 10月 | １年 | 一般
水道工務課 | 77 | 上水道配水管水管橋架設替工事（出川町） | 出川町 | φ150 L=70m | 水 道 | 10月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 78 | 上水道水管橋防食保護修繕 | 東神明町外19町 | φ50～φ500 22橋 | 塗 装 | 11月 | ４か月 | 一般
下水建設課 | 79 | 下屋敷調整池設備工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 排水ポンプ設置 ２台 スクリーン ８基 | 機 械 | 12月 | ９か月 | 一般